附件1

| 莞城校区学生活动中心二楼线路敷设工程项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 技术参数 |
| 1 | 主力电缆 | YJV22-0.6/1kV-25*4+10*1；敷设；安装；品牌民兴；调试；质保2年 |  | m | 50 | 国家现行电气设计及安装施工有关规范和标准。电源电缆的PE线须重复接地，接地电阻须小于4欧姆，环境照明配电箱、各灯具等金属外壳须和PE线可靠连接，并与建筑总等电位联结。电力线路与其它管线平行和交叉应按有关规定执行 |
| 2 | 强电 | 线路敷设；BVR-4mm电线；线槽；安装；品牌民兴；接线到办公台；调试；质保2年 |  | m | 800 |  |
| 3 | 电器控制开关 | 2路开关；科曼；安装；质保2年 |  | 个 | 9 |  |
| 4 | 强电插座 | 2+3开关插座；科曼；安装；质保2年 |  | 个 | 60 |  |
| 5 | 弱电插座 | 科曼；安装；质保2年 |  | 个 | 18 |  |
| 6 | 弱电 | 线路敷设；超5类屏蔽线；线槽；安装；接线至办公台；调试；质保2年 |  | m | 1700 |  |
| 7 | 强电电箱 | 800*400mm；常规；含380V闸刀、380V开关、380V漏电开关、220v8组开关、220v8组漏电开关；质保2年 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 弱电电箱 | 400*200mm；常规；质保2年 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 交换机 | 16千兆口+2千兆口；质保2年 |  | 套 | 2 |  |
| 10 | 1-2楼部分线路规整与检修 | 线路规整；检查；线盒归纳线槽；干整；线路检查；线路拆除。 |  | m | 2100 |  |
| 11 | 线槽1 | 22*59pvc线槽；品牌：联塑；安装；6mm不锈钢螺丝钉固定 |  | 条 | 5 |  |
| 12 | 线槽2 | 40*60pvc线槽；品牌：联塑；安装；6mm不锈钢螺丝钉固定 |  | 条 | 12 |  |
| 13 | 线槽3 | 19*39pvc线槽；品牌：联塑；安装；6mm不锈钢螺丝钉固定 |  | 条 | 200 |  |
| 14 | 人工安装费 | 强弱电安装、调试；插座安装、调试；强弱电箱设备安装、调试；线槽安装；辅料：6mm口径胶塞；L35不锈钢螺丝钉固定；3M牌电胶布；施工时损坏原有墙体、地面、漆面、防水结构及设备修复 |  | 项 | 1 | 要求5天内完成任务 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |