附件：

| 莞城校区学生活动中心二楼门和舞蹈镜子采购项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 技术参数 |
| 1 | 玻璃门1 | 双开；茶色；1800*2600；安装；12mm厚钢化；地弹簧；门锁；门把透明或内含：门洞开凿；大理石门槛20厚（1800*300mm）；地弹簧；304不锈钢门锁；304不锈钢方形门把（L1000mm）；旧门拆除清理；墙体修复（修补及油漆）；304不锈钢1厚灰钢拉丝门框包边（150*250*150mm）；垃圾清理；质保期为1年 |  | 樘 | 1 | 玻璃应遵照《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113－2003）和《建筑安全玻璃管理规定》所有与墙体连接的隐蔽木结构部分表面（包括木龙骨，基层板双面）必须涂刷防腐油一遍；为防止钢构件腐蚀，所有钢结构表面涂刷红丹防锈漆二遍。抗拉强度 σb (MPa)≥515-1035；条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥205；伸长率 δ5 (%)≥40；硬度：≤201HBW;≤92HRB;≤210HV；密度（20℃，克/立方厘米）：7.93；熔点（℃）：1398~1454 |
| 2 | 玻璃门2 | 双开；茶色；1850*2200；安装；12mm厚钢化；地弹簧；门锁；门把透明或内含：门洞开凿；大理石门槛20厚（1800*300mm）；地弹簧；304不锈钢门锁；304不锈钢方形门把（L1000mm）；旧门拆除清理；墙体修复（修补及油漆）；304不锈钢1厚灰钢拉丝门框包边（150*250*150mm）；垃圾清理；质保期为1年 |  | 樘 | 3 |  |
| 3 | 玻璃门3 | 双开；透明；1700*2100；安装；12mm厚钢化；地弹簧；门锁；门把透明或内含：门洞开凿；大理石门槛20厚（1800*300mm）；地弹簧；304不锈钢门锁；304不锈钢方形门把（L1000mm）；旧门拆除清理；墙体修复（修补及油漆）；304不锈钢1厚灰钢拉丝门框包边（150*250*150mm）；垃圾清理；质保期为1年 |  | 樘 | 1 |  |
| 4 | 玻璃门4 | 单开；透明；940*2500；安装；12mm厚钢化；地弹簧；门锁；门把透明或内含：门洞开凿；大理石门槛20厚（1800*300mm）；地弹簧；304不锈钢门锁；304不锈钢方形门把（L1000mm）；旧门拆除清理；墙体修复（修补及油漆）；304不锈钢1厚灰钢拉丝门框包边（150*250*150mm）；垃圾清理；质保期为1年 |  | 樘 | 5 |  |
| 5 | 玻璃镜子 | 5mm厚玻璃镜子；制作；安装；不锈钢包边修补及更换；骨架修补；质保期为1年 |  | m2 | 10 | 玻璃应遵照《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113－2003）和《建筑安全玻璃管理规定》 |
| 本页小计（含税） |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 费用包含安装、发票、清理周边细节 |